Pejleskema 				Indberetning for 2010

| Adresse | Anlægsnummer __________ DGU-nummer __________ Indtagsnummer __________ Vandværkets eget boringsnummer:_______ Pejling udføres _____ gange i 2010 |
| --- | --- |

Afmærk målepunktet (MP) på figuren

Målepunktet (MP) er det sted i brønden eller på boringen, som vandstanden måles fra. Det kan f.eks. være på

borerøret eller på brøndkanten. For at kunne referere målepunktet til et fast sted, skal afstanden (A) fra

målepunktet til jordoverfladen måles.

Angiv afstanden (A) fra målepunktet til jordoverfladen

[ ] _____ meter og ______ cm over jordoverfladen

[ ] _____ meter og ______ cm under jordoverfladen

[ ] i terrænhøjde

Pejlemetode

[ ] Flyder

[ ] Fløjte

[ ] Manometer

[ ] Nedstik (el-pejleapparat) (anbefales)

[ ] Transducer/datalogger

[ ] Ultralyd

[ ] Andet: ________

Pejleresultat

Pejling skal foretages, efter pumpen har været ude af drift i mindst 10 minutter. Desuden kan pejling

foretages, når pumpen er i drift. Hvis særlige forhold gør sig gældende (fx at vandstanden overstiger

målepunkt, eller brønden er tør), anføres dette.

| Pejledato | Klokkeslæt | Pejleresultat (i m og cm) |  | Tid efter pumpestop (minutter) | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pumpe i drift | Pumpestop mindst 10 minutter |  |  |

Dato________________ Underskrift__________________________

Har du spørgsmål til, hvordan du foretager en pejling, kan du rette henvendelse til Favrskov Kommune,

Natur og Miljø, tlf: 8964 1010.

Pejlingerne skal bruges, hvis I senere skal søge om fornyet indvindingstilladelse. Det er derfor vigtigt, at I selv

opbevarer skemaerne, såfremt I ikke er pålagt at indsende pejleskemaerne til kommunen